PREÂMBULO

EDITAL COMUL Nº 39/2020

PREGÃO N° 23/2020 - ELETRÔNICO

PROCESSO N° 2911/2020

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Recebimento das Propostas: das 08h00 do dia: 11/11/2020 às 08h59 do dia 25/11/2020

Abertura das Propostas: 09h00 do dia 25/11/2020

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 64.614.381/0001-81, com sede na Rua Pietro Maschietto, n.º 125, no município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, por intermédio de seu Prefeito Municipal, Senhor Sergio Fornasier possuidor do RG n.º 27.896.819-3 SSP/SP e CPF n.º 257.937.688-74, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO ELETRONICO do tipo MENOR PREÇO, tendo por finalidade  a contratação descrita no Anexo II deste Edital. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014. As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório. O regime de execução será o de empreitada por empreitada por preço unitário.

I - OBJETO E VALOR

1.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO destinado a Aquisição de Material de Enfermagem, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência.

1.2. Estimativa realizada na fase inicial sinalizou valor global médio aproximado de aquisição de R$ 386.000,00 (Trezentos e oitenta e seis mil reais), e irá onerar os recursos orçamentários indicados no momento de cada contratação.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas, bem como as dotações orçamentárias necessárias para as contratações, serão definidas em “NOTA DE EMPENHO”, emitidas para cada aquisição.

1.4. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.

1.5. A presente licitação tem como critério de julgamento o MENOR PREÇO, em consonância com a legislação do preâmbulo deste Edital;

II – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1. O pregão na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Portal de Compras Publicas: www.portaldecompraspublicas.com.br

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro Oficial, com auxílio da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 1500/2018 de 21 de novembro de 2018, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário de início da disputa.

2.4. Conforme o Decreto 10.024/19 no art. 26: Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

2.4.1. Os documentos relativos à Habilitação, solicitados no Anexo I do presente edital, deverão ser anexados obrigatoriamente, juntamente com a proposta eletrônica no portal onde ocorrerá a sessão, em local próprio para inserção de documentos. As empresas que não anexarem a documentação na plataforma serão consideradas INABILITADAS.

2.4.1.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

III- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação, empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

3.2. Além de cooperativa, não será permitida a participação de empresas:

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

3.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

3.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;

3.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

3.3. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica, CREDENCIAR-SE previamente no sistema eletrônico utilizado no certame (Art. 19 Decreto 10.024/19).

3.3.1. Para credenciar-se o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto à Plataforma Eletrônica. (www.portaldecompraspublicas.com.br)

3.3.1.1 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas ao Portal de Compras Publicas, até o horário fixado no edital para o final de recebimento das propostas.

3.3.2. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo V juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

IV- DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, que terão em especial, as seguintes atribuições:

4.1.1 PREGOEIRO:

- conduzir a sessão pública;

- receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

- verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

- coordenar a sessão pública e o envio de lances;

- verificar e julgar as condições de habilitação;

- sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

- receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

- indicar o vencedor do certame;

- adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

- conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Obs: O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

4.1.2 Equipe de apoio

Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

4.1.3 Licitante

Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

- credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame;

- remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

- responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão do seu representante;

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.2 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.2.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas ao Portal de Compras Publicas, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.2.2 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional do Portal de Compras Publicas, poderá ser esclarecida pela CENTRAL DE ATENDIMENTO através do telefone 3003.5455 ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br

V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- Valor do item

- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3 Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, taxa de administração, frete e lucro, dentre outros.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.6 A proposta escrita/final (que será enviada ao pregoeiro após ser declarado vencedor) poderá ser redigida na forma sugerida pelo Anexo III, digitada, impressa ou preenchida a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

5.7. Deverão estar consignados na proposta:

5.7.1. A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ da licitante;

5.7.2. Número do Pregão e do Processo.

5.7.3. Preços unitários líquidos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

a) O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais;

5.7.4. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

5.7.5. Prazo de entrega: no máximo 5 dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho correspondente

5.7.6 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

5.7.7. Declaração, que poderá ser apresentada na proposta, que:

a) - o produto ofertado e que será entregue, atende integralmente às especificações exigidas no Anexo II - Termo de Referência.

b) - o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, taxa de administração, frete e lucro, dentre outros.

VI - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. Todo contato com o pregoeiro deve ser feito através do chat disponibilizado pelo sistema. O pregoeiro não atenderá licitantes durante a disputa, seja via telefone, e-mail ou qualquer outro meio que não o chat do sistema.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,01.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor/melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.26.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (conforme modelo do Anexo III) acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.27. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

6.27.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, juntada aos autos.

6.28. Considerada aceitável a oferta de menor preço, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste edital.

6.29. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.29.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 6.29, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

6.30. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

6.31. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

VII – HABILITAÇÃO

7.1. Para a habilitação todas licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação completa, conforme disposto no Anexo I.

- VIII - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1. Até as 17h00 do dia 23 de novembro de 2020, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

8.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada na Sede da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, ou por meio eletrônico, no endereço de e-mail compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br.

8.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

8.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação, em campo próprio do sistema, no prazo de 30 minutos após o pregoeiro declarar os vencedores da sessão, com o devido registro em ata da síntese da motivação do recurso.

8.4.1 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá prazo de três dias que começará a correr a partir do primeiro dia útil posterior ao da realização da sessão do pregão para a apresentação das razões do recurso pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente;

8.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

8.6. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.7. A sessão pública poderá ser reaberta:

8.7.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

8.7.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

8.7.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

8.7.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

CLÁUSULA IX - CONTRATO

9.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constante no Registro de Preço a serem firmados entre a Administração e o fornecedor serão formalizados através de Ata de Registro de Preço, observando- se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na Legislação vigente.

9.2. A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por Nota de Empenho, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

9.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

9.4. Observando os critérios e condições estabelecidas no presente edital, a Administração, poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.

9.5. O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o Município de Pedrinhas Paulista a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

9.6. Ao licitante vencedor, por item, fica assegurado a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes concorrente em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitada a legislação relativa a licitação.

9.7. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Comissão Municipal de Licitação, convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

9.8. O objeto da presente licitação, somente será recebido se não houver a constatação de qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:

9.8.1 Se disser respeito à forma de execução ou quantidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente;

X - FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis da entrega de cada parcela, solicitada pela PREFEITURA, para o material entregue com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, junto à Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, após conferida

10.1.1. O documento fiscal que apresentar incorreções será devolvido à Detentora e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item acima, contado da data de apresentação correta do documento fiscal.

10.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

10.3. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário e ou recebimento em carteira.

XI - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, demais penalidades legais, que a licitante declara conhecer integralmente.

11.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço , caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos Incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93 e suas posteriores alterações.

11.3. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;

11.3.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

11.4. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções:

11.4.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

11.4.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a Administração;

11.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

11.5. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até cinco anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.

11.6. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE.

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

12.2. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

12.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

12.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como no site da prefeitura www.pedrinhaspaulista.sp.gov.br.

12.12. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no endereço eletrônico www.pedrinhaspaulista.sp.gov.br

12.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

12.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Maracaí/SP, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

12.7. Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser procuradas pelo interessado no Departamento de Compras e Licitações, no endereço acima, ou pelo telefone (18) 3375-9090 (horário 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00) ou pelo e-mail compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br

12.8. Integram o presente Edital:

Anexo I – Documentos de Habilitação;

Anexo II - Termo de Referência - descrição do objeto do certame;

Anexo III - Modelo de Proposta;

Anexo IV - Modelo de declaração de regularidade com o ministério do trabalho / pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação;

Anexo V - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço;

Anexo VII - Termo de Ciência e de Notificação

Anexo VIII – Declaração para casos de recuperação judicial ou extrajudicial.

Pedrinhas Paulista 10 de novembro de 2020.

Sergio Fornasier

Prefeito Municipal

ANEXO I

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.1. Para a habilitação todas licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação completa, na seguinte conformidade:

1.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso)

a) - Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

a.2) Cédula de Identidade e CPF dos Sócios

b) - Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

1.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

b) - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

c) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c1) - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c2) - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c3) - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças.

d) - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

e) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

1.1.2.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;

1.1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

1.1.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

1.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02.

1.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento;

b) - Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

1.1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

1.1.4.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação conforme modelo (Anexo IV deste Edital).

1.1.4.2 Cópia autenticada do Alvará da Vigilância Sanitária de titularidade da empresa licitante, expedido pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal da sede do licitante, compatível com o objeto licitado.

1.1.4.3 Declaração da licitante:

a) Somente Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; (ANEXO VIII)

b) Somente Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. (ANEXO VIII)

1.1.4.3 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo V juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

1.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

1.2.1. Os documentos relativos à Habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente, juntamente com a proposta eletrônica no portal onde ocorrerá a sessão, em local próprio para inserção de documentos. As empresas que não anexarem a documentação na plataforma serão consideradas INABILITADAS.

1.2.2. Os documentos inseridos no sistema que não possuam autenticação digital deverão ser enviados à sede da Prefeitura do Município de Pedrinhas Paulista no prazo de até 5 dias úteis. Podendo ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo(a) Pregoeiro(a) ou por um dos membros da Equipe na sede da Prefeitura. O não cumprimento deste requisito acarretará na Inabilitação da Licitante.

1.2.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

1.2.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

1.2.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Ref. - PREGÃO N° 23/2020 - ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 2911/2020

I - JUSTIFICATIVA

1.1. Atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. As especificações técnicas constantes nos itens e as exigências editalícias são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de produto de boa qualidade e compatíveis com sua finalidade.

II - OBJETO/QUANTITATIVOS

2.1. O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇO destinado à aquisição de material de enfermagem, conforme descrições e quantitativos estimados contidos da Planilha abaixo.

| Item | Quant | Apresentação | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | FRASCO | ALMOTOLIA ÂMBAR DE 250ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 2 | 2.000 | UND | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO TAMANHO: EG - LARGURA 1,50 CM X COMPRIMENTO: 1,60 CM,TECIDO POLIPROPILENO: 40G A 50 G. |
| 3 | 2.000 | UND | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO TAMANHO: G - LARGURA 1,42 CM X COMPRIMENTO: 1,20 CM ,TECIDO POLIPROPILENO: 40G A 50 G. |
| 4 | 5 | FRASCO | BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%),SOLUÇÃO INJETÁVEL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 250 ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 5 | 30 | UND | BRAÇADEIRA DE CORDÃO UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO (CLAMP). DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |
| 6 | 10 | UND | CABO DE BISTURI Nº 3 (LAM. 10 A 17)- INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |
| 7 | 10 | UND | CABO DE BISTURI Nº 4 (LAM. 18 A 36)- INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |
| 8 | 20 | UND | CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTIC BIN Nº 7 COR: AZUL. - IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS PEQUENOS E MÉDIOS - PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO - TOTALMENTE FECHADA - ENCAIXE TRASEIRO PARA ESTANTES - DIMENSÕES EXTERNAS – 17 CM DE ALTURA X 22 CM DE LARGURA X 34,5 CM DE COMPRIMENTO - PESO DO PRODUTO – 0,548 KG - SUPORTE DE CARGA - 8 KG - CAPACIDADE - 16 LITROS. |
| 9 | 60 | UND | CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO BIN Nº 5 COR: AZUL . - IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS PEQUENOS - PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO - ENCAIXE MACHO-FÊMEA - TOTALMENTE FECHADA - ENCAIXE TRASEIRO PARA ESTANTES - DIMENSÕES EXTERNAS – 12 CM DE ALTURA X 15,5 CM DE LARGURA X 25 CM DE COMPRIMENTO - PESO DO PRODUTO – 0,230 KG - SUPORTE DE CARGA - 2KG - CAPACIDADE - 4 LITROS. |
| 10 | 30 | UNID | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO G |
| 11 | 30 | UNID | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO M. |
| 12 | 20 | UNID | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO P. |
| 13 | 10 | UND | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO PP. |
| 14 | 50 | UND | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO GG. |
| 15 | 20.000 | UND | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA); 13 FIOS; 100% ALGODÃO HIDRÓFILO; 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; ESTÉRIL E ÓXIDO DE ETILENO; ATÓXICA; APIROGÊNICA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 10 COMPRESSA DE GAZES 13 FIOS; ALTAMENTE ABSORVENTE; BRANCO; ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE QUE POSSAM TRAZER RISCOS. PRODUTO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR E INDICADO PARA CIRURGIAS, ABSORÇÃO DE SANGUE, LÍQUIDOS OU SECREÇÕES, E CURATIVOS EM GERAL. |
| 16 | 2 | KIT | CONJUNTO DE CÂNULAS DE GUEDEL N° 0 À 5 ;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES. |
| 17 | 3 | CAIXA | CURATIVO ADESIVO REDONDO (PÓS PUNÇÃO) 2,5 X 2,5 CM. PREVINE INFECÇÕES - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. ALTA ABSORÇÃO .ANTI-ALÉRGICO.CAIXA COM 500 UNIDADES |
| 18 | 50 | FRASCO | DETERGENTE ENZIMÁTICO ;1 LITROS - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE;VALIDADE: 2 ANOS. |
| 19 | 150 | FRASCO | DIGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% COM TENSOATIVOS, INDICADO COMO USO TÓPICO ANTISSEPSIA DA PELE. ALMOTOLIA DE 1000ML. |
| 20 | 6 | UND | ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE CONECTADOR PRETO |
| 21 | 6 | UND | ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE CONECTADOR PRETO |
| 22 | 100 | PACOTE | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO, CARDIACA DESCARTÁVEL, MODELO ADULTO/PEDIATRICO, EMBORRACHADO, HIPOALÉRGICO, COM A CAPACIDADE DE ADESAO DO ELETRODO EM PRESENÇA DE SUOR, SISTEMA PINO / CONTRA PINO DE AÇO INOX E RECOBERTO COM PRATA / CLORETO DE PRATA, GEL CONDUTOR SOLIDO DE CLORETO DE POTASSIO (NAO TRANSFERE PARA A PELE ). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. PACOTE COM 50 UNIDADES |
| 23 | 5.000 | PACOTE | EQUIPO MACROGOTAS; DE USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; CONFECCIONADO EM PVC OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL À SUA FINALIDADE; ATÓXICO; APIROGÊNICA; TRANSPARENTE; C/ TAMPA DE PONTA PERFURANTE ADEQUADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PROD; PONTA PERFURANTE C/ PERFEITA FIXAÇÃO E AJUSTE, C/MACRO GOTEJADOR; ROLETE DE FÁCIL MANUSEIO; RESISTENTE; ALTA PRECISÃO; TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL; C/ SEGMENTO EM SILICONE; INJETOR LATERAL EM "Y" - CONEXÃO DO TIPO LUER C/ MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. CÂMERA FLEXÍVEL C/ FILTRO. RESPIRO DE AR. TUBO FLEXÍVEL.PACOTE: 25 UNIDADES. |
| 24 | 10 | PACOTE | ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CABO CILINDRICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO, FACETADO, MEDIDA DA ESCOVA 02CM DE COMPRIMENTO, COM CERDAS EM FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM A BASE MAIS LARGA QUE O ÁPICE, DISPOSTAS EM 15 NÍVEIS PARALELOS DA BASE AO ÁPICE, APRESENTA-SE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO "ZIP", CAIXA COM 100 UNIDADES, DEVENDO OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES |
| 25 | 10 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) ADULTO GRANDE- VÁLVULA PARA PERFEITA RETENÇÃO DE AR DURANTE A MEDIÇÃO;DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL;MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE;BRAÇADEIRA DE NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;FECHO EM VELCRO;CERTIFICADO PELA ANVISA/REGISTRO.AFERIDO PELO INMETRO E 100% COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL;BRAÇADEIRA TAMANHA ADULTO GRANDE (OBESO): 34 A 52CM; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |
| 26 | 15 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) ADULTO -APROVADO PELO INMETRO, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO. - FECHAMENTO: METAL;MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS E DE ALTA DURABILIDADE;MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. DISPONÍVEL NA COR PRETA;PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE;VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL;TAMANHO DA BRAÇADEIRA: 18 A 36CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |
| 27 | 10 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM BRAÇADEIRAS FLEXIPORT ADULTO (25 A 34CM), SEM ENGRENAGENS E RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTINDO LEITURAS DO APARELHO, TECNOLOGIA DURASHOCK. NORMAS DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS; MANÔMETRO GIRA 360°; ANEL DE BORRACHA. FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 MMHG A 304 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA: 2 MMHG; PRECISÃO: ± 3 MMHG;LIVRE DE LÁTEX. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO;MANUAL E GARANTIA. CONEXÃO POR FLEXIPORT PERMITE A TROCA DA BRAÇADEIRA DE MANEIRA FÁCIL. |
| 28 | 100 | UND | ESPECULO VAGINAL M LUBRIFICADO COM SILICONE DESCARTÁVEL . PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL NOS TAMANHOS (M), PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES |
| 29 | 200 | UND | ESPECULO VAGINAL P LUBRIFICADO COM SILICONE DESCARTÁVEL. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL NOS TAMANHOS (P), PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. |
| 30 | 10 | UND | EXTENSAO MICRONEBULIZADOR PVC 1,50M O2, (MANGUEIRA, BICO, CONECTOR COR VERDE, BORBOLETA) DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |
| 31 | 6 | FRASCO | FIXADOR CELULAR PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇOS CELULARES EM LÂMINA, AEROSOL COM 100ML, DEVENDO TER REGISTRO NO M.S, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES |
| 32 | 10 | FRASCO | FORMOL COM CONCENTRAÇÃO DE 10%; LIMITES MÁXIMOS 10% DE GAS DE FORMALDEIDO;RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA. 1 LITRO. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 33 | 2 | CAIXA | GARROTE TORNIQUETE STRETCH COM C/25 UND, torniquete garrote em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. |
| 34 | 15 | GALÃO | GLUTARALDEIDO COM CONCENTRAÇÃO POR DOSAGEM DE 2%, EM EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, INDICADO PARA O USO DESINFETANTE/ESTERELIZANTE, COM TEMPO DE ATIVIDADE DE 32 DIAS. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALIDADE: 2 ANOS. |
| 35 | 10 | CAIXA | INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COMPATIVEL COM MINI-INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO MARCA: CRISTÓFOLI.CAIXA COM 10 UNIDADES |
| 36 | 2 | PACOTE | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 - DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. |
| 37 | 10 | UNID | IODO POVIDINE ANTISSEPTICO DEGERMANTE DERMO SUAVE PVPI 10%. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA. 1 LITRO. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 38 | 4 | KIT | KIT BRAÇADEIRAS FLEXIPORT 9, 10 E 12. -TAMANHO DAS BRAÇADEIRAS (CIRCUNFERÊNCIAS): - Nº 9: 15-21CM; - Nº 10: 20-26CM; - Nº 12: 32-43CM. |
| 39 | 600 | PACOTE | LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO TAMANHO: 16.PACOTE COM 100 UNIDADES |
| 40 | 7 | CAIXA | LAMINA DE VIDRO LAPIDADA PARA MICROSCOPIA, BORDA POLIDA E COM EXTREMIDADE FOSCA, NA DIMENSÃO DE 26X76MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EVIDENCIANDO ROTULO Nº LOTE, DATA, FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 41 | 200 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 6,5, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA |
| 42 | 100 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,0, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA. |
| 43 | 100 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,5, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA. |
| 44 | 100 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 8,0, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA. |
| 45 | 100 | CAIXA | LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (G) SEM PÓ, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |
| 46 | 100 | CAIXA | LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (M) SEM PÓ, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |
| 47 | 10 | UND | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 RESGATE SP -COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); -MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; -NÃO DEFORMÁVEL; -ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; -A PROVA À ÁGUA E VENTO; -RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; -MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; -TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. |
| 48 | 5 | UND | MASCARA LARÍNGEA N°2 ;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES. |
| 49 | 5 | UND | MASCARA LARÍNGEA N°2,5 ;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES. |
| 50 | 5 | UND | OXÍMETRO DE DEDO-VISOR EM TECNOLOGIA OLED, VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE. INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. CURVA PLESTIMOGRÁFICA. CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO |
| 51 | 30 | ROLO | PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRO DE SINAIS SDO ELETROCARDIOGRAFO (ECG) ,COMPATIVEL NO APARELHO DA MARCA:BIONET CARDIOCARE 2000 GUIA RAPIDO; TAMANHO: 215MM X 30 M. |
| 52 | 100 | PACOTE | PILHA ALCALINA PALITO AAA , , POSSUI POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA. MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO, DURÁVEL.EMBALAGEM: CONTÉM 2 UNIDADES. TIPO: DURACELL. |
| 53 | 100 | PACOTE | PILHA ALCALINA PEQUENA AA, POSSUI POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA. MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO, DURÁVEL.EMBALAGEM: CONTÉM 2 UNIDADES. TIPO: DURACELL. |
| 54 | 100 | PACOTE | PILHA MOEDA DE LITIO 3V CR 2032 ,POSSUIR POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO, DURA MUITO MAIS DESIGN APERFEIÇOADO E MELHOR DESEMPENHO. TIPO: DURACELL .EMBALAGEM: CONTÉM 1 UNIDADE.(COMPATIVEL COM MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL MATCH II - OK METER) |
| 55 | 1.000 | UND | PRESERVATIVO MASCULINO DE LÁTEX SEM LUBRIFICANTE, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LARGURA NOMINAL: 52MN, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |
| 56 | 100 | PACOTE | SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS BRANCOS LEITOSOS - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONTENDO O SÍMBOLO UNIVERSAL DE RISCO BIOLÓGICO, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. |
| 57 | 30 | PACOTE | SACO DE LIXO HOSPITALAR 15 LITROS BRANCOS LEITOSOS - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONTENDO O SÍMBOLO UNIVERSAL DE RISCO BIOLÓGICO, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. |
| 58 | 2 | CAIXA | SCALP, CATETER PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXIVEIS, DOTADAS DE UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CONICO E RIGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO: SCALPE Nº 27 - CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 59 | 40 | FRASCO | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12%ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 500 ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 60 | 20 | FRASCO | SOLUÇÃO DE MANITOL 20% ,SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 250 ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 61 | 60 | FRASCO | SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, AMBALAGEM FRASCO COM 500ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 62 | 20 | FRASCO | SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES, ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, AMBALAGEM FRASCO COM 500ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 63 | 250 | FRASO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 1000ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 64 | 3.000 | FRASCO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 100ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 65 | 2.000 | FRASCO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 250ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 66 | 400 | FRASCO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 500ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 67 | 40 | FRASCO | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 500ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 68 | 50 | FRASCO | SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 250ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 69 | 20 | FRASCO | SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 500ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| 70 | 10 | UND | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA NUMERO 10 |
| 71 | 20 | UND | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA NUMERO 12 |
| 72 | 6 | UND | SONDA LARINGEAL TIPO MÁSCARA, TAMANHO 4, DE USO ÚNICO. CONSTITUÍDA EM PVC PARA INSERÇÃO ORAL, NÃO APRESENTA LÁTEX, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CUFF EM PVC E TERMO-SENSÍVEL. VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA GRANDE E CONECTOR DE 15MM . |
| 73 | 5 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 08. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |
| 74 | 10 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 10. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |
| 75 | 10 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 14. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |
| 76 | 5 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 22. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |
| 77 | 200 | FRASCO | SORO FISIOLÓGICO É INDICADO PARA LAVAGEM DE LENTES DE CONTATO, LIMPEZA DE FERIMENTOS, FLUIDIFICAR E HUMIDIFICAR AS VIAS NASAIS E HIDRATAÇÃO DA PELE. SUA CONCENTRAÇÃO É DE 0,9%, CADA FRASCO 100ML DE ÁGUA CONTÉM 0,9GR DE SAL. |
| 78 | 30 | UND | TALA MOLDAVEL PARA RESGATE TAMANHO G; COM MATERIAL ARMADO, A TALA É MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA. |
| 79 | 40 | UND | TALA MOLDAVEL PARA RESGATE TAMANHO M; COM MATERIAL ARMADO, A TALA É MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA. |
| 80 | 30 | UND | TALA MOLDAVEL PARA RESGATE TAMANHO P; COM MATERIAL ARMADO, A TALA É MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA. |
| 81 | 10 | UND | TERMÔMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL FAZ A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTAR NO CORPO DA CRIANÇA OU ENFERMO;DIGITAL E COM TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, BASTANDO APONTAR NA TESTA OU NO OUVIDO, A UMA DISTÂNCIA ENTRE 5 A 15 CM, EM APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS APARECERÁ À TEMPERATURA NO VISOR LCD. PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS. TEM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AS 32 ÚLTIMAS MEDIÇÕES. MIRA LASER PARA ACERTAR O ALVO COM PRECISÃO E INDICAÇÃO SONORA DE TEMPERATURA ALTA. - ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA 1,5V – INCLUSAS - TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA: 7 SEGUNDOS |
| 82 | 300 | UND | TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS E POLICLONAIS; COM A FORMAÇÃO DE UMA REAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO; EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE NO MINIMO 25 MU/ML; ACONDICIONAADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. |
| 83 | 150 | UND | TORNEIRA 3 VIAS LUER-SLIP 50UN. DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENDOVENOSAS, PERMITINDO O FLUXO SIMULTÂNEO OU A INTERRUPÇÃO EM QUALQUER UMA DAS VIAS.CONEXÃO 6 % LUER E 6% LUER ROTATIVO (MODELO LUER LOCK) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. NÃO PIROGÊNICO, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO PADRÃO, SELADO TERMICAMENTE (PGC). ESTÉRIL. |
| 84 | 20 | METROS | TUBO DE LATEX PARA GARROTE Nº204, OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
| 85 | 4 | CAIXA | URINÁLISE TIRAS PARA AVALIAÇÃO DE 10 PARÂMETROS EM URINA, SENDO ELES: BILIRRUBINA, CETONA, DENSIDADE, GLICOSE, LEUCÓCITO, NITRITO, PH, PROTEÍNA,SANGUE, UROBILINOGÊNIO. RESISTÊNCIA À UMIDADE, RESULTADOS PRECISOS, SEM ALTERAÇÃO DE COR APÓS O RESULTADO. LEITURA VISUAL. AMOSTRAS: URINA. APRESENTAÇÃO:150 TIRAS/TESTES |

2.2. Os quantitativos indicados servem tão somente como parâmetro para desencadeamento do processo licitatório, não se constituindo em obrigação a ser assumida pela Prefeitura.

3- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os bens serão fornecidos parceladamente, até o limite real necessário desta municipalidade, em atendimento as requisições expedidas pelas Secretarias, assinadas pelo responsável, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

- Os produtos deverão vir acompanhados da nota fiscal;

- Local de entrega: Unidade Básica de Saúde, setor Farmácia, sito a Rua da Ciência, nº 388, neste Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo.

- O Prazo de entrega será de no máximo 5 dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho correspondente

- Sempre que houver assinalado na especificação de cada item prazo mínimo de validade, tal prazo gozará da seguinte tolerância, para fins de aceitação da entrega:

a) Em caso de validade de 12 meses, o material deverá possuir, no ato da entrega, validade por período de, no mínimo, 10 meses;

b) Em caso de validade de 24 meses, o material deverá possuir, no ato da entrega, validade por período de, no mínimo, 20 meses;

- Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens nas quais deverão constar os dados referentes a identificação, à marca do respectivo fabricante, a data de fabricação e ao prazo de validade, no caso de materiais sujeitos à deterioração

3.2. A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida a fornecedora, sendo que o mesmo não fixará prazo superior a 05 (cinco) dias úteis para início do fornecimento.

3.3. As requisições deverão conter:

3.3.1. Identificação da unidade requisitante;

3.3.2. Número do Processo e número da licitação (ex. Processo nº ..../2020 – Pregão

Eletrônico nº...../2020);

3.3.3. Número do Contrato ou Nota de Empenho;

3.3.4. Identificação da Fornecedora;

3.3.5. Especificação dos itens e respectivas quantidades;

3.3.6. Data, local e horário para efetivação da entrega.

3.4. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive fac-simile e correio eletrônico.

3.5. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados da data de recebimento da respectiva requisição.

3.6. O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas somente será recebido se não houver a constatação de qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:

3.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente;

3.6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente.

3.7. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, demais encargos decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

4 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

4.1. Sem prejuízo das disposições previstas em lei, no edital e na ata que o integra, competirá à detentora da ata:

4.1.1. Proceder aos fornecimentos dos produtos contemplados na Ata de Registro, assumindo inteiramente as responsabilidades pelo mesmo.

4.1.2. Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, transporte, frete, dentre outros.

4.1.3. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão do serviço executado.

4.1.4. Obedecer a todas as exigências estabelecidas no edital e seus anexos, partes integrantes da licitação.

5- OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

5.1. Fiscalizar os fornecimentos, através de verificação de qualidade, e conseqüente aceitação, assim como o acompanhamento dos preços registrados.

5.2. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas no edital.

ZILDA NASCIMENTO CIMONETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO N° ....../2020 - ELETRÔNICO - PROCESSO Nº .........../2020

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

| DADOS DA LICITANTE |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Município: | Estado: |
| CEP: | Fone/Fax: |
| Dados Referentes ao Responsável que assinará o Contrato: |  |
| Nome: | CPF: RG: |
| Data de Nascimento: Telefone: | Endereço Completo: |
| E-mail profissional: | E-mail pessoal: |

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO destinado à aquisição de material de enfermagem, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência.

| Item | Quant | Apresentação | Descrição | Marca | R$ Unt | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | FRASCO | ALMOTOLIA ÂMBAR DE 250ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 2 | 2.000 | UND | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO TAMANHO: EG - LARGURA 1,50 CM X COMPRIMENTO: 1,60 CM,TECIDO POLIPROPILENO: 40G A 50 G. |  |  |  |
| 3 | 2.000 | UND | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO TAMANHO: G - LARGURA 1,42 CM X COMPRIMENTO: 1,20 CM ,TECIDO POLIPROPILENO: 40G A 50 G. |  |  |  |
| 4 | 5 | FRASCO | BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%),SOLUÇÃO INJETÁVEL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 250 ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 5 | 30 | UND | BRAÇADEIRA DE CORDÃO UMBILICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO (CLAMP). DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |  |  |  |
| 6 | 10 | UND | CABO DE BISTURI Nº 3 (LAM. 10 A 17)- INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |  |  |  |
| 7 | 10 | UND | CABO DE BISTURI Nº 4 (LAM. 18 A 36)- INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |  |  |  |
| 8 | 20 | UND | CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTIC BIN Nº 7 COR: AZUL. - IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS PEQUENOS E MÉDIOS - PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO - TOTALMENTE FECHADA - ENCAIXE TRASEIRO PARA ESTANTES - DIMENSÕES EXTERNAS – 17 CM DE ALTURA X 22 CM DE LARGURA X 34,5 CM DE COMPRIMENTO - PESO DO PRODUTO – 0,548 KG - SUPORTE DE CARGA - 8 KG - CAPACIDADE - 16 LITROS. |  |  |  |
| 9 | 60 | UND | CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO BIN Nº 5 COR: AZUL . - IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ITENS PEQUENOS - PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO - ENCAIXE MACHO-FÊMEA - TOTALMENTE FECHADA - ENCAIXE TRASEIRO PARA ESTANTES - DIMENSÕES EXTERNAS – 12 CM DE ALTURA X 15,5 CM DE LARGURA X 25 CM DE COMPRIMENTO - PESO DO PRODUTO – 0,230 KG - SUPORTE DE CARGA - 2KG - CAPACIDADE - 4 LITROS. |  |  |  |
| 10 | 30 | UNID | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO G |  |  |  |
| 11 | 30 | UNID | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO M. |  |  |  |
| 12 | 20 | UNID | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO P. |  |  |  |
| 13 | 10 | UND | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO PP. |  |  |  |
| 14 | 50 | UND | COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURA P/PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO GG. |  |  |  |
| 15 | 20.000 | UND | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL; 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA); 13 FIOS; 100% ALGODÃO HIDRÓFILO; 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; ESTÉRIL E ÓXIDO DE ETILENO; ATÓXICA; APIROGÊNICA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 10 COMPRESSA DE GAZES 13 FIOS; ALTAMENTE ABSORVENTE; BRANCO; ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE QUE POSSAM TRAZER RISCOS. PRODUTO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR E INDICADO PARA CIRURGIAS, ABSORÇÃO DE SANGUE, LÍQUIDOS OU SECREÇÕES, E CURATIVOS EM GERAL. |  |  |  |
| 16 | 2 | KIT | CONJUNTO DE CÂNULAS DE GUEDEL N° 0 À 5 ;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES. |  |  |  |
| 17 | 3 | CAIXA | CURATIVO ADESIVO REDONDO (PÓS PUNÇÃO) 2,5 X 2,5 CM. PREVINE INFECÇÕES - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. ALTA ABSORÇÃO .ANTI-ALÉRGICO.CAIXA COM 500 UNIDADES |  |  |  |
| 18 | 50 | FRASCO | DETERGENTE ENZIMÁTICO ;1 LITROS - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE;VALIDADE: 2 ANOS. |  |  |  |
| 19 | 150 | FRASCO | DIGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% COM TENSOATIVOS, INDICADO COMO USO TÓPICO ANTISSEPSIA DA PELE. ALMOTOLIA DE 1000ML. |  |  |  |
| 20 | 6 | UND | ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE CONECTADOR PRETO |  |  |  |
| 21 | 6 | UND | ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE CONECTADOR PRETO |  |  |  |
| 22 | 100 | PACOTE | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO, CARDIACA DESCARTÁVEL, MODELO ADULTO/PEDIATRICO, EMBORRACHADO, HIPOALÉRGICO, COM A CAPACIDADE DE ADESAO DO ELETRODO EM PRESENÇA DE SUOR, SISTEMA PINO / CONTRA PINO DE AÇO INOX E RECOBERTO COM PRATA / CLORETO DE PRATA, GEL CONDUTOR SOLIDO DE CLORETO DE POTASSIO (NAO TRANSFERE PARA A PELE ). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. PACOTE COM 50 UNIDADES |  |  |  |
| 23 | 5.000 | PACOTE | EQUIPO MACROGOTAS; DE USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; CONFECCIONADO EM PVC OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL À SUA FINALIDADE; ATÓXICO; APIROGÊNICA; TRANSPARENTE; C/ TAMPA DE PONTA PERFURANTE ADEQUADA QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PROD; PONTA PERFURANTE C/ PERFEITA FIXAÇÃO E AJUSTE, C/MACRO GOTEJADOR; ROLETE DE FÁCIL MANUSEIO; RESISTENTE; ALTA PRECISÃO; TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL; C/ SEGMENTO EM SILICONE; INJETOR LATERAL EM "Y" - CONEXÃO DO TIPO LUER C/ MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. CÂMERA FLEXÍVEL C/ FILTRO. RESPIRO DE AR. TUBO FLEXÍVEL.PACOTE: 25 UNIDADES. |  |  |  |
| 24 | 10 | PACOTE | ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CABO CILINDRICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO, FACETADO, MEDIDA DA ESCOVA 02CM DE COMPRIMENTO, COM CERDAS EM FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM A BASE MAIS LARGA QUE O ÁPICE, DISPOSTAS EM 15 NÍVEIS PARALELOS DA BASE AO ÁPICE, APRESENTA-SE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO "ZIP", CAIXA COM 100 UNIDADES, DEVENDO OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES |  |  |  |
| 25 | 10 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) ADULTO GRANDE- VÁLVULA PARA PERFEITA RETENÇÃO DE AR DURANTE A MEDIÇÃO;DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL;MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE;BRAÇADEIRA DE NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;FECHO EM VELCRO;CERTIFICADO PELA ANVISA/REGISTRO.AFERIDO PELO INMETRO E 100% COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL;BRAÇADEIRA TAMANHA ADULTO GRANDE (OBESO): 34 A 52CM; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |  |
| 26 | 15 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) ADULTO -APROVADO PELO INMETRO, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO. - FECHAMENTO: METAL;MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS E DE ALTA DURABILIDADE;MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. DISPONÍVEL NA COR PRETA;PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE;VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL;TAMANHO DA BRAÇADEIRA: 18 A 36CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |  |
| 27 | 10 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM BRAÇADEIRAS FLEXIPORT ADULTO (25 A 34CM), SEM ENGRENAGENS E RESISTENTE A IMPACTOS, GARANTINDO LEITURAS DO APARELHO, TECNOLOGIA DURASHOCK. NORMAS DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS; MANÔMETRO GIRA 360°; ANEL DE BORRACHA. FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 MMHG A 304 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA: 2 MMHG; PRECISÃO: ± 3 MMHG;LIVRE DE LÁTEX. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO;MANUAL E GARANTIA. CONEXÃO POR FLEXIPORT PERMITE A TROCA DA BRAÇADEIRA DE MANEIRA FÁCIL. |  |  |  |
| 28 | 100 | UND | ESPECULO VAGINAL M LUBRIFICADO COM SILICONE DESCARTÁVEL . PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL NOS TAMANHOS (M), PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES |  |  |  |
| 29 | 200 | UND | ESPECULO VAGINAL P LUBRIFICADO COM SILICONE DESCARTÁVEL. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL NOS TAMANHOS (P), PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. |  |  |  |
| 30 | 10 | UND | EXTENSAO MICRONEBULIZADOR PVC 1,50M O2, (MANGUEIRA, BICO, CONECTOR COR VERDE, BORBOLETA) DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |  |  |  |
| 31 | 6 | FRASCO | FIXADOR CELULAR PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇOS CELULARES EM LÂMINA, AEROSOL COM 100ML, DEVENDO TER REGISTRO NO M.S, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES |  |  |  |
| 32 | 10 | FRASCO | FORMOL COM CONCENTRAÇÃO DE 10%; LIMITES MÁXIMOS 10% DE GAS DE FORMALDEIDO;RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA. 1 LITRO. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 33 | 2 | CAIXA | GARROTE TORNIQUETE STRETCH COM C/25 UND, torniquete garrote em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. |  |  |  |
| 34 | 15 | GALÃO | GLUTARALDEIDO COM CONCENTRAÇÃO POR DOSAGEM DE 2%, EM EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO, INDICADO PARA O USO DESINFETANTE/ESTERELIZANTE, COM TEMPO DE ATIVIDADE DE 32 DIAS. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALIDADE: 2 ANOS. |  |  |  |
| 35 | 10 | CAIXA | INDICADO PARA REALIZAR A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COMPATIVEL COM MINI-INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO MARCA: CRISTÓFOLI.CAIXA COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 36 | 2 | PACOTE | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 - DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. |  |  |  |
| 37 | 10 | UNID | IODO POVIDINE ANTISSEPTICO DEGERMANTE DERMO SUAVE PVPI 10%. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA. 1 LITRO. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 38 | 4 | KIT | KIT BRAÇADEIRAS FLEXIPORT 9, 10 E 12. -TAMANHO DAS BRAÇADEIRAS (CIRCUNFERÊNCIAS): - Nº 9: 15-21CM; - Nº 10: 20-26CM; - Nº 12: 32-43CM. |  |  |  |
| 39 | 600 | PACOTE | LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO TAMANHO: 16.PACOTE COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 40 | 7 | CAIXA | LAMINA DE VIDRO LAPIDADA PARA MICROSCOPIA, BORDA POLIDA E COM EXTREMIDADE FOSCA, NA DIMENSÃO DE 26X76MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EVIDENCIANDO ROTULO Nº LOTE, DATA, FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 41 | 200 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 6,5, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA |  |  |  |
| 42 | 100 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,0, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA. |  |  |  |
| 43 | 100 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,5, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA. |  |  |  |
| 44 | 100 | UND | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 8,0, EM LATEX 100% NATURAL, TALCADA OU LUBRIFICADA. |  |  |  |
| 45 | 100 | CAIXA | LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (G) SEM PÓ, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |  |  |  |
| 46 | 100 | CAIXA | LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (M) SEM PÓ, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. |  |  |  |
| 47 | 10 | UND | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 RESGATE SP -COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA (ALUMINIZADO); -MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; -NÃO DEFORMÁVEL; -ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; -A PROVA À ÁGUA E VENTO; -RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; -MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; -TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M. |  |  |  |
| 48 | 5 | UND | MASCARA LARÍNGEA N°2 ;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES. |  |  |  |
| 49 | 5 | UND | MASCARA LARÍNGEA N°2,5 ;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES. |  |  |  |
| 50 | 5 | UND | OXÍMETRO DE DEDO-VISOR EM TECNOLOGIA OLED, VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE. INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA. CURVA PLESTIMOGRÁFICA. CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO |  |  |  |
| 51 | 30 | ROLO | PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRO DE SINAIS SDO ELETROCARDIOGRAFO (ECG) ,COMPATIVEL NO APARELHO DA MARCA:BIONET CARDIOCARE 2000 GUIA RAPIDO; TAMANHO: 215MM X 30 M. |  |  |  |
| 52 | 100 | PACOTE | PILHA ALCALINA PALITO AAA , , POSSUI POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA. MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO, DURÁVEL.EMBALAGEM: CONTÉM 2 UNIDADES. TIPO: DURACELL. |  |  |  |
| 53 | 100 | PACOTE | PILHA ALCALINA PEQUENA AA, POSSUI POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA. MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO, DURÁVEL.EMBALAGEM: CONTÉM 2 UNIDADES. TIPO: DURACELL. |  |  |  |
| 54 | 100 | PACOTE | PILHA MOEDA DE LITIO 3V CR 2032 ,POSSUIR POTÊNCIA CONFIÁVEL E PROLONGADA MELHOR PERFORMANCE VS PILHA DE ZINCO, DURA MUITO MAIS DESIGN APERFEIÇOADO E MELHOR DESEMPENHO. TIPO: DURACELL .EMBALAGEM: CONTÉM 1 UNIDADE.(COMPATIVEL COM MEDIDOR DE GLICOSE DIGITAL MATCH II - OK METER) |  |  |  |
| 55 | 1.000 | UND | PRESERVATIVO MASCULINO DE LÁTEX SEM LUBRIFICANTE, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LARGURA NOMINAL: 52MN, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |  |  |  |
| 56 | 100 | PACOTE | SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS BRANCOS LEITOSOS - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONTENDO O SÍMBOLO UNIVERSAL DE RISCO BIOLÓGICO, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 57 | 30 | PACOTE | SACO DE LIXO HOSPITALAR 15 LITROS BRANCOS LEITOSOS - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONTENDO O SÍMBOLO UNIVERSAL DE RISCO BIOLÓGICO, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DA ABNT DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 58 | 2 | CAIXA | SCALP, CATETER PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXIVEIS, DOTADAS DE UM EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CONICO E RIGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO: SCALPE Nº 27 - CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 59 | 40 | FRASCO | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12%ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 500 ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 60 | 20 | FRASCO | SOLUÇÃO DE MANITOL 20% ,SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA;VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 250 ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 61 | 60 | FRASCO | SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, AMBALAGEM FRASCO COM 500ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 62 | 20 | FRASCO | SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES, ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, AMBALAGEM FRASCO COM 500ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 63 | 250 | FRASO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 1000ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 64 | 3.000 | FRASCO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 100ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 65 | 2.000 | FRASCO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 250ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 66 | 400 | FRASCO | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 500ML - POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 67 | 40 | FRASCO | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO COM 500ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 68 | 50 | FRASCO | SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 250ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 69 | 20 | FRASCO | SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, SISTEMA FECHADO, VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES, EMBALAGEM FRASCO 500ML -POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |
| 70 | 10 | UND | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA NUMERO 10 |  |  |  |
| 71 | 20 | UND | SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA NUMERO 12 |  |  |  |
| 72 | 6 | UND | SONDA LARINGEAL TIPO MÁSCARA, TAMANHO 4, DE USO ÚNICO. CONSTITUÍDA EM PVC PARA INSERÇÃO ORAL, NÃO APRESENTA LÁTEX, LINHA DE ENCHIMENTO DO CUFF INTEGRADO AO TUBO, CUFF EM PVC E TERMO-SENSÍVEL. VOLUME INTERNO DA CONCAVIDADE DA MÁSCARA GRANDE E CONECTOR DE 15MM . |  |  |  |
| 73 | 5 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 08. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |
| 74 | 10 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 10. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |
| 75 | 10 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 14. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |
| 76 | 5 | PACOTE | SONDA RETAL Nº 22. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |
| 77 | 200 | FRASCO | SORO FISIOLÓGICO É INDICADO PARA LAVAGEM DE LENTES DE CONTATO, LIMPEZA DE FERIMENTOS, FLUIDIFICAR E HUMIDIFICAR AS VIAS NASAIS E HIDRATAÇÃO DA PELE. SUA CONCENTRAÇÃO É DE 0,9%, CADA FRASCO 100ML DE ÁGUA CONTÉM 0,9GR DE SAL. |  |  |  |
| 78 | 30 | UND | TALA MOLDAVEL PARA RESGATE TAMANHO G; COM MATERIAL ARMADO, A TALA É MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA. |  |  |  |
| 79 | 40 | UND | TALA MOLDAVEL PARA RESGATE TAMANHO M; COM MATERIAL ARMADO, A TALA É MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA. |  |  |  |
| 80 | 30 | UND | TALA MOLDAVEL PARA RESGATE TAMANHO P; COM MATERIAL ARMADO, A TALA É MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA. |  |  |  |
| 81 | 10 | UND | TERMÔMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL FAZ A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTAR NO CORPO DA CRIANÇA OU ENFERMO;DIGITAL E COM TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, BASTANDO APONTAR NA TESTA OU NO OUVIDO, A UMA DISTÂNCIA ENTRE 5 A 15 CM, EM APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS APARECERÁ À TEMPERATURA NO VISOR LCD. PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS. TEM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR AS 32 ÚLTIMAS MEDIÇÕES. MIRA LASER PARA ACERTAR O ALVO COM PRECISÃO E INDICAÇÃO SONORA DE TEMPERATURA ALTA. - ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA 1,5V – INCLUSAS - TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA: 7 SEGUNDOS |  |  |  |
| 82 | 300 | UND | TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS E POLICLONAIS; COM A FORMAÇÃO DE UMA REAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO; EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE NO MINIMO 25 MU/ML; ACONDICIONAADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. |  |  |  |
| 83 | 150 | UND | TORNEIRA 3 VIAS LUER-SLIP 50UN. DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENDOVENOSAS, PERMITINDO O FLUXO SIMULTÂNEO OU A INTERRUPÇÃO EM QUALQUER UMA DAS VIAS.CONEXÃO 6 % LUER E 6% LUER ROTATIVO (MODELO LUER LOCK) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO SEGURO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. NÃO PIROGÊNICO, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO PADRÃO, SELADO TERMICAMENTE (PGC). ESTÉRIL. |  |  |  |
| 84 | 20 | METROS | TUBO DE LATEX PARA GARROTE Nº204, OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |  |  |  |
| 85 | 4 | CAIXA | URINÁLISE TIRAS PARA AVALIAÇÃO DE 10 PARÂMETROS EM URINA, SENDO ELES: BILIRRUBINA, CETONA, DENSIDADE, GLICOSE, LEUCÓCITO, NITRITO, PH, PROTEÍNA,SANGUE, UROBILINOGÊNIO. RESISTÊNCIA À UMIDADE, RESULTADOS PRECISOS, SEM ALTERAÇÃO DE COR APÓS O RESULTADO. LEITURA VISUAL. AMOSTRAS: URINA. APRESENTAÇÃO:150 TIRAS/TESTES |  |  |  |

Validade da Proposta: .............. (...) dias (mínimo de 60 dias)

Prazo de Entrega: ..... (máximo 5 dias úteis)

Dados Bancários:

Banco:

Ag:

Conta:

Declaramos que:

a) - o produto ofertado e que será entregue, atende integralmente às especificações exigidas no Anexo II - Termo de Referência.

b) - os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

......................, .......... de .............. de 2020.

...........................................

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

N° do documento de identidade

ANEXO IV

(Modelo de declaração de regularidade com o ministério do trabalho / pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação)

“DECLARAÇÃO”

À

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista

At. - Pregoeiro Oficial

Ref. - Pregão Eletrônico nº .../2020 - Processo nº ../2020

Eu .......................... (nome completo), representante legal da empresa ........................, estabelecida na .... (endereço completo) ...., inscrita no CNPJ sob n° ......................, declaro, sob as penas da lei, que:

- Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

- A empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão referenciado realizado por essa Prefeitura Municipal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2020.

............................................

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

N° do documento de identidade

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista

At. - Pregoeiro Oficial

Ref. - Pregão Eletrônico nº .../2020 - Processo nº ../2020

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa ........................ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ................ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento referenciado, realizado pela Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista.

................, ......... de .........................de 2020.

............................................

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

N° do documento de identidade

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ............./2020

Ref. - PREGÃO ELETRONICO Nº ........./2020

PROCESSO Nº .........../2020

O Municipio de Pedrinhas Paulista, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº .........., com sede na Rua/Av. ........................., ..............., no município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, doravante designada PREFEITURA, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor ........................., possuidor do RG nº ................. e do CPF nº ............, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu contrato social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos da Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e as demais normas legais aplicáveis, conforme documento de credenciamento ou procuração insertos nos autos e as demais normas legais aplicáveis, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante as condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA: .................., possuidora do CNPJ nº ..................... e Insc. Estadual nº................ estabelecida na Rua/Avenida ...................., ..................., no município de ......................., Estado de ....................... Representante Legal: ......................, RG nº ...............e CPF nº .......

I - OBJETO

1.1.	Consiste no REGISTRO DE PREÇO destinado à aquisição de material de enfermagem, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência e dados da planilha a seguir:

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNIT | TOTAL |

1.2. Considera-se parte integrante da presente Ata, como se nela estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) - Edital do Pregão nº .../2020 e seus Anexos; b) - Proposta apresentada pela contratada; e c) - Ata da sessão do Pregão referido.

CLÁSULA II – FORNECIMENTO

2.1. Os bens serão fornecidos parceladamente, até o limite real necessário desta municipalidade, em atendimento as requisições expedidas pelas Secretarias, assinadas pelo responsável, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

- Os produtos deverão vir acompanhados da nota fiscal;

- Local de entrega: Unidade Básica de Saúde, setor Farmácia, sito a Rua da Ciência, nº 388, neste Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo.

- O Prazo de entrega será de no máximo 5 dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho correspondente

- Sempre que houver assinalado na especificação de cada item prazo mínimo de validade, tal prazo gozará da seguinte tolerância, para fins de aceitação da entrega:

a) Em caso de validade de 12 meses, o material deverá possuir, no ato da entrega, validade por período de, no mínimo, 10 meses;

b) Em caso de validade de 24 meses, o material deverá possuir, no ato da entrega, validade por período de, no mínimo, 20 meses;

- Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens nas quais deverão constar os dados referentes a identificação, à marca do respectivo fabricante, a data de fabricação e ao prazo de validade, no caso de materiais sujeitos à deterioração

2.2. As requisições deverão conter:

2.3.1. Identificação da unidade requisitante;

2.3.2. Número do Processo e número da licitação (ex. Processo nº ..../2020 – Pregão Eletrônico nº...../2020);

2.3.3. Número do Contrato ou Nota de Empenho;

2.3.4. Identificação da Fornecedora;

2.3.5. Especificação dos itens e respectivas quantidades;

2.3.6. Data, local e horário para efetivação da entrega.

2.4. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive fac-simile e correio eletrônico.

2.5. Os bens deverão ser entregues nos prazos estabelecidos no cronograma, contados da data de recebimento da respectiva requisição.

2.6. O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas somente será recebido se não houver a constatação de qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:

2.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente;

2.6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente.

2.7. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, demais encargos decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

CLÁUSULA III - VIGÊNCIA DA ATA E REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

3.1. O prazo de vigência deste Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura da Ata, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada pela Detentora no Pregão em epígrafe.

3.2. Assinada, a Prefeitura promoverá a publicidade da Ata na forma ditada em Lei, com a disponibilização de sua íntegra no seu site, onde permanecerá por toda a sua vigência.

3.3. O preço registrado será fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”, do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

3.4. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro a Prefeitura não estará obrigada em firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA IV - PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis da entrega de cada parcela, solicitada pela PREFEITURA, para o material entregue com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, junto à Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, após conferida.

4.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.3. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário e ou recebimento em carteira.

CLÁUSULA V - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. A Detentora da Ata fica obrigada a:

a) - Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em leis Municipal, Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame.

b) - Manter, durante toda vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas para o certame;

c) - Não sub-contratar, transferir ou ceder as obrigações decorrentes do presente certame, salvo motivo justificado e autorização expressa do órgão gerenciador.

d) - Cumprir os prazos e horários de entrega, bem como substituir no todo ou em partes, às suas expensas, produtos que estiver com defeito, validade vencida ou deteriorada.

e) - Entregar produtos com as especificações de qualidade postas no presente edital. (anexo-II).

5.2. Entregar os objetos contratados no local indicado nesta Ata

5.3. Os materiais entregues deverão obedecer rigorosamente as normas a ele pertinente e as exigidas no edital.

5.4. Todos os bens deverão estar acondicionados em embalagens nas quais deverão constar os dados referentes a identificação, à marca do respectivo fabricante, a data de fabricação e ao prazo de validade.

CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Fiscalizar o recebimento do produto.

6.2. Comunicar a Detentora, imediatamente, por escrito preferencialmente, quando constatada qualquer irregularidade inerente ao objeto, prestando a essa todos os esclarecimentos necessários e oportunos pertinentes ao constatado.

6.3. Manter no prazo, todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora.

CLÁUSULA VII - SANÇÕES/PENALIDADES

7.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas na Lei Federal nº 10.520/2002, que a detentora declara conhecer integralmente.

7.2. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

7.3. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA VIII - DIPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Fica eleito o Foro de Maracaí/SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

8.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02.

8.3. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Pedrinhas Paulista, ............ de .......... de 2020.

MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA

Sérgio Fornasier - Prefeito Municipal

CONTRATANTE

xxxxxxxx

xxxxxxxxx - Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas:

...........................................................................	.....................................................................

- Nome	Nome

CPF nº ..... 	CPF nº .....

ANEXO VII

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(Contratos)

CONTRATANTE: _________________________________________________

CONTRATADO: __________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________

OBJETO: _______________________________________________________

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(Somente para os casos abaixo)

À

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista

At. - Pregoeiro Oficial

Ref. - Pregão Eletrônico nº .../2020 - Processo nº ../2020

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial:

A empresa está ciente de que no momento da assinatura do Contrato/ATA de RP deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

b)  Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:

A empresa está ciente de que no momento da assinatura do Contrato/ATA de RP deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

................, ......... de .........................de 2020.

..............................................

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

N° do documento de identidade